Datums: *April XX, 2024*

Olympus atsauces Nr.: QIL FY25-EMEA-02

**PAVADVĒSTULE – STEIDZAMS OPERATĪVAIS DROŠUMA PAZIŅOJUMS (ODP) – ECOLAB**

**Temats: Svarīgi drošības norādījumi par dezinfekcijas līdzekli Olympus EndoDis Pro**

**Uzmanību:** Apstrādes nodaļa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izstrādājuma nosaukums** | **Modelis/Kataloga numurs** | **Partijas numurs(-i)** |
| Olympus EndoDis Pro | WD00342A | 4053AP0102 |
| 3123AP0103 |

Cien./God. veselības aprūpes speciālist!

Olympus ir atklājis problēmu, kam nepieciešams pievērst Jūsu uzmanību. Juridiskais ražotājs ECOLAB Deutschland GmbH ir informējis Olympus par operatīvo koriģējošo darbību, kas uzsākta saistībā ar nepareizu derīguma termiņa norādīšanu uz izstrādājuma. Ja izstrādājums tiek lietots pēc norādītā derīguma termiņa beigām, nepietiekamas dezinfekcijas dēļ var rasties infekcijas, kas var būtiski apdraudēt pacientu veselības stāvokli. Sīkāku pamatinformāciju skatīt pievienotajā ECOLAB vēstulē.

**Darbības, kas jāveic gala lietotājam:**

Mūsu dati liecina, ka jūsu iestādē ir iegādāta viena vai vairākas preces ar augstāk norādītajiem partijas numuriem. Tāpēc Olympus aicina veikt tālāk norādītās darbības:

1. Rūpīgi izlasiet pievienoto operatīvo drošuma paziņojumu (ODP), kas saņemts no ECOLAB, un ievērojiet 3.1.sadaļas norādījumus.
	1. Identificējiet izstrādājumu
	2. Pārtrauciet izstrādājuma izmantošanu
	3. Likvidējiet ietekmēto izstrādājumu saskaņā ar vietējiem, štata un federālajiem noteikumiem
2. Nodrošiniet, lai visam personālam būtu pilnīgas zināšanas par pievienotā, no ECOLAB saņemtā ODP saturu.
3. Ja šis izstrādājums ir izplatīts tālāk, apziniet savus klientus un nosūtiet tiem šo pavadvēstuli kopā ar ECOLAB operatīvo drošuma paziņojumu. Lūdzu, veiciet atbilstošu paziņošanas procesa dokumentēšanu un attiecīgi informējiet mūs par gala lietotāja atgriezenisko saiti.
4. Atbildes veidlapā norādiet izstrādājuma materiāla nosaukumu(-us) un partijas numuru(-us), kas ir likvidēti.
5. Atbildes veidlapā norādiet, ka esat saņēmis/-usi un sapratis/-usi šo operatīvo drošuma paziņojumu.

ECOLAB informēs jūsu valsts kompetento iestādi par šo operatīvo drošuma paziņojumu.

Olympus atvainojas par sagādātajām neērtībām un augsti vērtē jūsu sadarbību šajā jautājumā. Lūdzu, sazinieties ar mani tieši pa tālruni [phone] vai [email], lai noskaidrotu papildu informāciju vai saņemtu atbalstu šajā jautājumā.

Ar cieņu,

Vārds

Amats, departaments/reģions**Pielikumi:**

1. Atbildes veidlapa – QIL FY25-EMEA-02
2. ECOLAB operatīvais drošuma paziņojums

**ATBILDES VEIDLAPA – QIL FY25-EMEA-02**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** |       |
| **Iestādes adrese** |       |
| **Kontaktpersona** |       |
| **Papildu klienta pieprasījumi** (norādiet, vai jums ir papildu pieprasījumi šīs prasības pamatošanai) |       |

Ievietojiet pievienoto izstrādājumu nosaukumus un modeļu numurus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kataloga numurs** | **Sērijas / partijas numurs** | **Iestādei piegādātais daudzums** | **Likvidētais daudzums** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

Es apstiprinu šī paziņojuma saņemšanu. Es apstiprinu, ka esmu likvidējis norādīto daudzumu saskaņā ar vietējiem, štata un federālajiem noteikumiem.

|  |
| --- |
| **Aizpildīja:** |
|       |  | Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu. |
| *Vārds* | *Paraksts:* | *Datums (GGGG-MM-DD)* |

Aizpildīto veidlapu nosūtiet *XXX* līdz *XXX*.